Pielikums Nr.4

Uzdevums autoruzraudzības veikšanai

**Ošas 2. poldera sūkņu stacijas Rožupes pagastā, Līvānu novadā pārbūves būvdarbu laikā**

Identifikācijas numurs: **ZMNĪ 2017/21 ERAF**

|  |  |
| --- | --- |
| Būvprojekta minimālā sastāvā nosaukums | **Ošas 2. poldera sūkņu stacijas Rožupes pagastā, Līvānu novadā pārbūve**  |
| Būves nosaukums | Ošas 2. poldera sūkņu stacija |
| Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods | II grupas būve (kods 2153) |
| Objekta adrese | Ošas 2. poldera sūkņu stacija Rožupes pagasts, Līvānu novads |
| Pasūtītājs | **Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību** **“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”** |
| Objekta apjoms | Sūkņu stacija |
| Uzdevuma mērķis | Veikt autoruzraudzību Ošas 2. poldera sūkņu stacijas pārbūves būvdarbu laikā. |
| **IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS** |
| Normatīvās | Atbilstoši 05.01.2016. MK noteikumiem Nr.19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi”;16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” noteiktajām prasībām, 22.12.2008. MK apstiprinātiem “Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”(Prot.Nr.94, 92.§); un citu normatīvo aktu prasībām. |
| Prasības autoruzraudzībai | 1.Būvprojekta realizācijas gaitā pārbaudīt būvobjekta pārbūves darbu apjomu atbilstību būvprojektā paredzētajiem risinājumiem.2. Pārbaudīt būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē.3. Piedalīties iknedēļas būvsanāksmēs.4. Piedalīties pabeigto pārbūves darbu pārbaudē un pieņemšanā.5. Pārbaudīt vai saskaņot ierosinātās izmaiņas vai precizējumus būvprojektā.6. Izskatīt izpilddokumentāciju un to saskaņot. 7. Piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā;8. Veikt ierakstus autoruzraudzības žurnālā. |