## Pielikums 1
1. pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
Hidrometrisko posteņu atjaunošana
Id. Nr. ZMNĪ 2017/100
<gads>. gada <datums>. <mēnesis>
1. Rekvizīti
Pretendenta nosaukums
Pretendenta MVU (mazais vai vidējais uzņēmums) statuss
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Pasta adrese
Bankas rekvizīti: nosaukums
Kods
Konta numurs
Tālrunis, fakss:
E-pasts
Kontaktpersona
2. Apliecinājums
1) Pretendents ir iepazinies ar Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, reģ. Nr. 40003338357, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma ,,Hidrometrisko posteņu atjaunošana” (turpmāk – Būvdarbi), nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas nolikumā noteiktās prasības.
2) Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets un Tehniskā specifikācija (darbu apjomi), kā arī viņa tiesības un pienākumi.
3) Pretendents garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.
4) Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:
a) šī pieteikuma;
b) pretendenta kvalifikācijas dokumentiem.
5) Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:
a) slēgt Iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma 3.pielikumam).
6) Piedāvājums ir spēkā 120 (simtu divdesmit) dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
<Pretendenta nosaukums>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksts>

## Pielikums 2
2. pielikums
Koptāme
Iepirkuma priekšmets: Melioratīvās hidrometrijas mazo upju hidrometrisko posteņu modernizācija
ID Nr. ZMNĪ 2017/100
Par kopējo summu, euro
Nr. p.k | Lokalās tāmes numurs | Darba veids | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā
|  |  |  | darba alga (euro) | būvizstrā-dājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | 1 | Hidrometriskā posteņa Arona – Aronieši modermizācija
2 | 2 | Hidrometriskā posteņa Brasla – Pipari modermizācija
3 | 3 | Hidrometriskā posteņa Briede – Dravnieki modermizācija
4 | 4 | Hidrometriskā posteņa Pērse – Ūsiņi modermizācija
5 | 5 | Hidrometriskā posteņa Vitrupe – Alejas modermizācija
6 | 6 | Hidrometriskā posteņa Tumšupe – Alpi modermizācija
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (_%) | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (_%)
Peļņa (_%)
KOPĀ
PVN 21%
PAVISAM KOPĀ
Pretendenta pārstāvis
vārds, uzvārds, paraksts
Datums:

## Pielikums 2-1
Turpinājums 2.pielikumam
Lokālā tāme Nr. 2-1
Būves nosaukums: |  | HIDROMETRISKAIS POSTENIS ARONA- ARONIEŠI
Objekta nosaukums: |  | MELIORATĪVĀS HIDROMETRIJAS MAZO UPJU HIDROMETRISKO POSTEŅU MODERNIZĀCIJA
ID Nr. ZMNĪ 2017/100
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz darbu apjomiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta: 2017.gada ______.
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | PE caurule Ø32 x 2.9 iebūve | m | 2.28
2 | Cinkota tērauda apvalkcaurules Ø76.1 x 3.2 izbūve pie balsta | m | 2.8
3 | Vertikālās caurules skavas stiprinājumi pie tilta balsta | gb. | 5
4 | OTT ekolog 500 ar 5.10 m garu pievadkabeli un antenas plastmasas uzgali 3’’ iegāde un montāža | gb. | 1
5 | Hidrometriskās mērlatas L=3.00 m iegāde un uzstādīšana | gb. | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pretendenta pārstāvja
vārds, uzvārds, paraksts

## Sheet4 (hidden)
Pielikums Nr.3
Lokālā tāme Nr. 1
Būves nosaukums: |  | HIDROMETRISKAIS POSTENIS ARONA- ARONIEŠI
Objekta nosaukums: |  | MELIORATĪVĀS HIDROMETRIJAS MAZO UPJU HIDROMETRISKO POSTEŅU MODERNIZĀCIJA
ID Nr. ZMNĪ 2017/75
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz darbu apjomiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta: 2017.gada ______.
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | PE caurule Ø32 x 2.9 iebūve | m | 2.28
2 | Cinkota tērauda apvalkcaurules Ø76.1 x 3.2 izbūve pie balsta | m | 2.8
3 | Vertikālās caurules skavas stiprinājumi pie tilta balsta | gb. | 5
4 | OTT ekolog 500 ar 5.10 m garu pievadkabeli un antenas plastmasas uzgali 3’’ iegāde un montāža | gb. | 1
5 | Hidrometriskās mērlatas L=3.00 m iegāde un uzstādīšana | gb. | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pretendenta pārstāvja
vārds, uzvārds, paraksts

## Pielikums 2-2
Turpinājums 2.pielikumam
Lokālā tāme Nr. 2-2
Būves nosaukums: |  | HIDROMETRISKAIS POSTENIS BRASLA- PIPARI
Objekta nosaukums: |  | MELIORATĪVĀS HIDROMETRIJAS MAZO UPJU HIDROMETRISKO POSTEŅU MODERNIZĀCIJA
ID Nr. ZMNĪ 2017/100
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz darbu apjomiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta: 2017.gada ______.
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | PE caurule Ø32 x 2.9 iebūve | m | 6.6
2 | Polietilēna caurule PE Ø75 x 4.5, montāža un izbūve | m | 7.12
3 | Vertikālās caurules skavas stiprinājumi pie tilta balsta | gb. | 4
4 | OTT ekolog 500 ar 9.40 m garu pievadkabeli un antenas plastmasas uzgali 3’’ iegāde un montāža | gb. | 1
5 | Hidrometriskās mērlatas L=2.50 m iegāde un uzstādīšana | gb. | 1
6 | Tranšejas rakšana ar roku darbu, pēc tam aizbēršana | m3 | 0.5
7 | Gultnes padziļināšana zondes bloka novietošanai ar roku darbu | m3 | 5
8 | Zondes bloka izgatavošana no saliekamā dzelzsbetona | m3 | 0.06
9 | Zondes bloka montāža zem ūdens | kpl. | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pretendenta pārstāvja
vārds, uzvārds, paraksts

## Pielikums 2-3
Turpinājums 2.pielikumam
Lokālā tāme Nr. 2-3
Būves nosaukums: |  | HIDROMETRISKAIS POSTENIS BRIEDE-DRAVNIEKI
Objekta nosaukums: |  | MELIORATĪVĀS HIDROMETRIJAS MAZO UPJU HIDROMETRISKO POSTEŅU MODERNIZĀCIJA
ID Nr. ZMNĪ 2017/100
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz darbu apjomiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta: 2017.gada ______.
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | PE caurule Ø32 x 2.9 iebūve | m | 3.84
2 | Cinkota tērauda apvalkcaurules Ø76.1 x 3.2 izbūve pie balsta | m | 2.36
3 | Polietilēna caurule PE Ø75 x 4.5, montāža un izbūve | m | 2.03
4 | Vertikālās caurules skavas stiprinājumi pie tilta balsta | gb. | 6
5 | Cauruļu savienošana ar uzmavām (L=20cm) | gb. | 2
6 | OTT ekolog 500 ar 6,67 m garu pievadkabeli un antenas plastmasas uzgali 3’’ iegāde un montāža | gb. | 1
7 | Hidrometriskās mērlatas L=3.50 m iegāde un uzstādīšana | gb. | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pretendenta pārstāvja
vārds, uzvārds, paraksts

## Pielikums 2-4
Turpinājums 2.pielikumam
Lokālā tāme Nr. 2-4
Būves nosaukums: |  | HIDROMETRISKAIS POSTENIS PĒRSE- ŪSIŅI
Objekta nosaukums: |  | MELIORATĪVĀS HIDROMETRIJAS MAZO UPJU HIDROMETRISKO POSTEŅU MODERNIZĀCIJA
ID Nr. ZMNĪ 2017/100
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz darbu apjomiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta: 2017.gada ______.
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | PE caurule Ø32 x 2.9 iebūve | m | 3.55
2 | Cinkota tērauda apvalkcaurules Ø76.1 x 3.2 izbūve pie balsta | m | 2.45
3 | Polietilēna caurule PE Ø75 x 4.5, montāža un izbūve | m | 1.67
4 | Vertikālās caurules skavas stiprinājumi pie tilta balsta | gb. | 5
5 | Cauruļu savienošana ar uzmavām (L=20cm) | gb. | 2
6 | OTT ekolog 500 ar 6,35 m garu pievadkabeli un antenas plastmasas uzgali 3’’ iegāde un montāža | gb. | 1
7 | Hidrometriksās mērlatas L=4.00 m iegāde un uzstādīšana ( pa daļām 1m un 3m) | gb. | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pretendenta pārstāvja
vārds, uzvārds, paraksts

## Pielikums 2-5
Turpinājums 2.pielikumam
Lokālā tāme Nr. 2-5
Būves nosaukums: |  | HIDROMETRISKAIS POSTENIS VITRUPE-ALEJAS
Objekta nosaukums: |  | MELIORATĪVĀS HIDROMETRIJAS MAZO UPJU HIDROMETRISKO POSTEŅU MODERNIZĀCIJA
ID Nr. ZMNĪ 2017/100
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz darbu apjomiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta: 2017.gada ______.
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | PE caurule Ø32 x 2.9 iebūve | m | 3.09
2 | Cinkota tērauda apvalkcaurules Ø76.1 x 3.2 izbūve pie balsta | m | 1.48
3 | Polietilēna caurule PE Ø75 x 4.5, montāža un izbūve | m | 2.13
4 | Vertikālās caurules skavas stiprinājumi pie tilta balsta | gb. | 4
5 | Cauruļu savienošana ar uzmavām (L=20cm) | gb. | 2
6 | OTT ekolog 500 ar 5.90 m garu pievadkabeli un antenas plastmasas uzgali 3’’ iegāde un montāža | gb. | 1
7 | Hidrometriskās mērlatas L=3.00 m iegāde un uzstādīšana | gb. | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pretendenta pārstāvja
vārds, uzvārds, paraksts

## Pielikums 2-6
Turpinājums 2.pielikumam
Lokālā tāme Nr. 2-6
Būves nosaukums: |  | HIDROMETRISKAIS POSTENIS TUMŠUPE- ALPI
Objekta nosaukums: |  | MELIORATĪVĀS HIDROMETRIJAS MAZO UPJU HIDROMETRISKO POSTEŅU MODERNIZĀCIJA
ID Nr. ZMNĪ 2017/100
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz darbu apjomiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta: 2017.gada ______.
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | PE caurule Ø32 x 2.9 iebūve | m | 6.15
2 | Polietilēna caurule PE Ø75 x 4.5, montāža un izbūve | m | 6.67
3 | Vertikālās caurules skavas stiprinājumi pie tilta balsta | gb. | 2
4 | OTT ekolog 500 ar 9.00 m garu pievadkabeli un antenas plastmasas uzgali 3’’ iegāde un montāža | gb. | 1
5 | Hidrometriskās mērlatas L=2.50 m iegāde un uzstādīšana | gb. | 1
6 | Tranšejas rakšana ar roku darbu, pēc tam aizbēršana | m3 | 0.5
7 | Gultnes padziļināšana zondes bloka novietošanai ar roku darbu | m3 | 3
8 | Zondes bloka izgatavošana no saliekamā dzelzsbetona | m3 | 0.06
9 | Zondes bloka montāža zem ūdens | kpl. | 1
10 | Impregnēta koksnes brusa (300x100x200 mm) stiprināšanai | m3 | 0.006
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pretendenta pārstāvja
vārds, uzvārds, paraksts

## Pielikums 3
3. pielikums
Pretendenta pieredzes apliecinājums meliorācijas sistēmu vai upju hidrotehnisko būvju, vai mazo upju vai ezeru hidrometrisko posteņu izbūvē pēdējo 3 (trīs) kalendāro gadu (2014., 2015., 2016.) laikā
Nr.p.k. | Būvobjekta nosaukums, adrese | Būvobjekta izbūves vai nodošanas ekspluatācijā gads | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
Pretendenta pārstāvis