## Kopsavilkums
Pielikums Nr.4
Pasūtītājs: Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Uzņēmējs:
Objekts: Telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Varšavas iela 24, Daugavpils (ēka 003)
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS
Nr. p.k. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tāmes vērtība Euro |  |  | Darbietilpība (c/st)
|  |  | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi
1 | Lokālā tāme Nr.1, Vispārceltnieciskie darbi
2 | Lokālā tāme Nr.2, Elektroapgādes darbi
3 | Lokālā tāme Nr.3, Santehniskie darbi
Kopā
Virsizdevumi (___ %)
| t.sk. darba aizsardzība | 0
| Peļņa (___ %) | 0
| KOPĀ | 0
| PVN 21% | 0
| PAVISAM KOPĀ | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Lokālā tāme Nr.1
Turpinājums pielikumam Nr.4
Pasūtītājs: Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Uzņēmējs:
Objekts: Telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Varšavas iela 24, Daugavpils (ēka 003)
Lokālā tāme Nr.1
Vispārceltnieciskie darbi
Tāmes izmaksas (Euro bez PVN) :
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrā- dājumi | mehānismi | kopā | darbietil-pība (c/h) | darba alga | būvizstrā- dājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | 1.telpa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1. | Divviru durju demontāža | gab | 1
1.2. | Durvju ailas aizmūrēšana ar sarkaniem celtniecības ķieģeļiem, 200x210cm, b=55cm | kv.m. | 4.2
1.3. | Durvju ailas demontāža | gab | 1
1.4. | Ieejas metāla siltinātās durvjis montāža, 90x210cm, ar furnitūru, durvju aizvērēju | gab | 1
1.5. | Ieejas durvju ailes apdare | kompl | 1
1.6. | Durvju ailas aizmūrēšana ar silikāta celtniecības ķieģeļiem, 100x210cm, b=10cm | kv.m. | 2.1
1.7. | Sienas cauruma aizmūrēšana ar silikāta celtniecības ķieģeļiem, b=10cm | kv.m. | 1.5
1.8. | Logu ailas apdare ar riģipsi, krāsošana 115x180cm | gab | 2
1.9. | Plastikāta palodze, b=40cm | gab | 2
1.10. | Ķiegeļu starpsienas demontāža, h=300 cm | tek.m. | 5.7
1.11. | Sienu apšūšana ar riģipsi vienā kārtā, h=300cm | kv.m. | 87
1.12. | Sienu gruntēšana un krāsošana | kv.m. | 87
1.13. | Krīta notīrīšana no griestiem | kv.m. | 50.4
1.14. | Griestu gruntēšana un krāsošana | kv.m. | 50.4
1.15. | Flīžu demontāža no grīdas | kv.m. | 50.4
1.16. | Grīdas izlīdzināšana ar betona javu, vid.b=10cm | kv.m. | 50.4
1.17. | Betona grīdas slīpēšana, krāsošana | kv.m. | 50.4
1.18. | Apkures cauruļvadu un radiatoru krāsošana | kompl | 3
2. | 2.telpa
2.1. | Durvju bloka demontāža | gab | 2
2.2. | Durvju ailas aizmūrēšana ar silikāta celtniecības ķieģeļiem, 100x210cm, b=10cm | kv.m. | 2.1
2.3. | Laminētas durvis montāža, 90x210cm, furnitūra, durvju aplodas no abām pusēm | gab | 1
2.4. | Kieģeļu strapsienu demontāža, h=300cm | tek.m. | 23.2
2.5. | Ūdensvada tīkla demontāža
2.6. | Logu ailas apdare ar riģipsi, krāsošana 95x100cm | gab | 6
2.7. | Plastikāta palodze, b=40cm | gab | 6
2.8. | Sienu apšūšana ar riģipsi vienā kārtā, h=300cm | kv.m. | 108
2.9. | Sienu gruntēšana un krāsošana | kv.m. | 116
2.10. | Krīta notīrīšana no griestiem | kv.m. | 71.5
2.11. | Griestu gruntēšana un krāsošana | kv.m. | 71.5
2.12. | Grīdas seguma demontāža | kv.m. | 50.4
2.13. | Grīdas izlīdzināšana ar betona javu, vid.b=10cm | kv.m. | 50.4
2.14. | Betona grīdas slīpēšana, krāsošana | kv.m. | 50.4
2.15. | Apkures cauruļvadu un radiatoru krāsošana | kompl | 7
3. | 3,4,5,6.telpas
3.1. | Ārējā durvju bloka demontāža | gab | 1
3.2. | Durvju ailas aizmūrēšana ar sarkaniem celtniecības ķieģeļiem, 100x210, b=50cm | kv.m. | 2.1
3.3. | Logu ailas apdare ar riģipsi, krāsošana 115x180cm | gab | 1
3.4. | Plastikāta palodze, b=40cm | gab | 1
3.5. | Ķiegeļu starpsienas demontāža, h=300 cm | tek.m. | 12.2
3.6. | Sienu izlīdzināšana ar mitrumizturīgo riģipsi, h=250cm | tek.m. | 22
3.7. | Starpsienu izbūve no silikātķieģeļiem, b=10cm, h=300cm | tek.m. | 8
3.8. | Durvju ailas iebūve ķieģeļu sienā 100x210cm | gab | 2
3.9. | Durvju ailas izgriešana esošajā kieģeļu sienā, 100x210cm | gab | 2
3.10. | Laminētas durvis montāža, 90x210cm, furnitūra, durvju aplodas no abām pusēm | gab | 4
3.11. | Piekārto griestu Armstrong 60x60cm montāža | kv.m. | 20.1
3.12. | Grīdas seguma demontāža | kv.m. | 20.1
3.13. | Grīdas izlīdzināšana ar betona javu, vid.b=5cm | kv.m. | 20.1
3.14. | Grīdu flīzēšana no neslīdošām R=11 akmens masas flīzēm | kv.m. | 20.1
3.15. | Flīžu grīdlīste, h=10 cm | tek.m. | 33
3.16. | Apkures cauruļvadu un radiatoru krāsošana | kompl | 4
4. | 4.telpa
4.1. | Sienu izlīdzināšana ar apmetumu, h=250cm | kv.m. | 14
4.2. | Sienu gruntēšana, krāsošana | kv.m. | 14
4.3. | Sienu flīzēšana virs izlietnes h=50cm | m2 | 1
4.4. | Elektriskā gaisa nosūces ventilatora d=10cm montāža | kompl | 1
5. | 5.telpa
5.1. | Sienu izlīdzināšana ar apmetumu | kv.m. | 12
5.2. | Sienu flīzēšana, h=200cm | kv.m. | 6
5.3. | Sienu gruntēšana, krāsošana | kv.m. | 6
5.4. | Grīdas hidrizolācija | kv.m. | 3
5.5. | Sienas hidroizolācija | kv.m. | 3
5.6. | Elektriskā gaisa nosūces ventilatora d=10cm montāža | kompl | 1
6. | 7.telpa
6.1. | Ārējo durvju demontāža | gab | 1
6.2. | Ieejas metāla siltinātās durvjis montāža, 90x210cm, ar furnitūru, durvju aizvērēju | gab | 1
6.3. | Ieejas durvju ailes apdare | kompl | 1
6.4. | Logu ailas apdare ar riģipsi, krāsošana 115x180cm | gab | 3
6.5. | Ķiegeļu starpsienas demontāža, h=300cm | tek.m. | 5.1
6.6. | Tapešu noņemšana no sienām, h=300cm | tek.m. | 60
6.7. | Sienu izlīdzināšana špaktelējot, h=250cm | kv.m. | 60
6.8. | Sienu krāsošana | kv.m. | 60
6.9. | Piekārto griestu montāža, Armstrong 60x60cm | kv.m. | 21.3
6.10. | Grīdas seguma linolejas demontāža | kv.m. | 21.3
6.11. | Grīdas izlīdzināšana ar javu, vid.b=2cm | kv.m. | 21.3
6.12. | Linolejas ieklāšana (nodilumizturība 43.klase, pretslīdes koef.R=10) | kv.m. | 21.3
6.13. | PVC grīdlīstes | tek.m. | 18
6.14. | Apkures cauruļvadu un radiatoru krāsošana | kompl | 3
7. | 8.telpa
7.1. | Ārējo durvju demontāža | gab | 1
7.2. | Durvju ailas aizmūrēšana ar sarkaniem celtniecības ķieģeļiem, 100x210cm, b=50cm | kv.m. | 2.1
7.3. | Durvju ailas aizmūrēšana ar silikāta celtniecības ķieģeļiem, 100x210cm, b=10cm | kv.m. | 2.1
7.4. | Durvju ailas izveide ķieģeļu sienā, 100x210cm | gab | 1
7.5. | Laminētas durvis montāža, 90x210cm, furnitūra, durvju aplodas no abām pusēm | gab | 1
7.6. | Logu ailas apdare ar riģipsi, krāsošana 115x180cm | gab | 1
7.7. | Sienu izlīdzināšana ar riģipsi vienā kārtā uz metāla profila, h=250cm | kv.m. | 55
7.8. | Lietus ūdens stāvvada (d=10cm) apšūšana ar riģipsi, h=250cm | gab | 1
7.9. | Sienu špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana | kv.m. | 55
7.10. | Piekārto griestu Armstrong 60x60cm montāža | kv.m. | 16.3
7.11. | Grīdas seguma flīzes demontāža | kv.m. | 16.3
7.12. | Grīdas izlīdzināšana ar betona javu, vid.b=10cm | kv.m. | 16.3
7.13. | Linolejas ieklāšana (nodilumizturība 43.klase, pretslīdes koef.R=10) | kv.m. | 16.3
7.14. | PVC grīdlīstes | tek.m. | 17
7.15. | Apkures cauruļvadu un radiatoru krāsošana | kompl | 2
8. | 9.telpa
8.1. | Laminētas durvis montāža, 90x210cm, furnitūra, durvju aplodas no abām pusēm | gab | 1
8.2. | Logu ailas apdare ar riģipsi, krāsošana 95x100cm | gab | 3
8.3. | Sienu izlīdzināšana ar riģipsi vienā kārtā uz metāla profila, h=250cm | kv.m. | 60
8.4. | Sienu špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana | kv.m. | 60
8.5. | Piekārto griestu Armstrong 60x60cm montāža | kv.m. | 26.3
8.6. | Grīdas seguma linolejas demontāža | kv.m. | 26.3
8.7. | Grīdas izlīdzināšana ar javu, vid.b=2cm | kv.m. | 26.3
8.8. | Linolejas ieklāšana (nodilumizturība 43.klase, pretslīdes koef.R=10) | kv.m. | 26.3
8.9. | PVC grīdlīstes | tek.m. | 20
8.10. | Apkures cauruļvadu un radiatoru krāsošana | kompl | 3
9. | 10.telpa
9.1. | Durvju bloka demontāža | gab | 2
9.2. | Laminētas durvis montāža, 90x210cm, furnitūra, durvju aplodas no abām pusēm | gab | 1
9.3. | Durvju ailas aizmūrēšana ar silikāta celtniecības ķieģeļiem, 100x210cm, b=10cm | kv.m. | 2.1
9.4. | Logu ailas apdare ar riģipsi, krāsošana 115x180cm | gab | 2
9.5. | Tapešu noņemšana no sienām, h=300cm | tek.m. | 40
9.6. | Sienu izlīdzināšana špaktelējot, h=250cm | kv.m. | 33
9.7. | Sienu krāsošana | kv.m. | 33
9.8. | Piekārto griestu Armstrong 60x60cm montāža | kv.m. | 10.6
9.9. | Grīdas seguma demontāža | kv.m. | 10.6
9.10. | Grīdas izlīdzināšana ar javu, vid.b=2cm | kv.m. | 10.6
9.11. | Linolejas ieklāšana (nodilumizturība 43.klase, pretslīdes koef.R=10) | kv.m. | 26.3
9.12. | PVC grīdlīstes | tek.m. | 14
9.13. | Apkures cauruļvadu un radiatoru krāsošana | kompl | 2
10. | 11.telpa
10.1. | Starpsienas demontāža | kv.m. | 4
10.2. | Durvju bloka demontāža | gab | 1
10.3. | Durvju ailes paplašināšana līdz 100cm | gab | 1
10.4. | Laminētas durvis montāža, 90x210cm, furnitūra, durvju aplodas no abām pusēm | gab | 1
10.5. | Sienu izlīdzināšana ar riģipsi, h=250cm | kv.m. | 19
10.6. | Riģipša sienu špaktelēšana | kv.m. | 19
10.7. | Sienu krāsošāna | kv.m. | 19
10.8. | Piekārto griestu Armstrong (60x60cm) montāža | kv.m. | 3.1
10.9. | Betona grīdas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo javu | kv.m. | 3.1
10.10. | Grīdu flīzēšana no neslīdošām R=11 akmens masas flīzēm | kv.m. | 3.1
10.11. | Flīžu grīdlīste, h=10 cm | tek.m. | 7
10.12. | Sienu flīzēšana virs galda virsmas h=50cm | kv.m. | 1
10.13. | Elektriskā gaisa nosūces ventilatora d=10cm montāža | kompl | 1
10.14. | Apkures cauruļvadu un radiatoru krāsošana | kompl | 1
11. | Nobeiguma darbi
11.1. | Būvgružu izvešana | kompl | 1
11.2. | Telpu uzkopšana | kompl | 1
KOPĀ:
Materiāla piegādes un būvgružu transporta izdevumi |  | %
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Lokālā tāme Nr.2
Turpinājums pielikumam Nr.4
Pasūtītājs: Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Uzņēmējs:
Objekts: Telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Varšavas iela 24, Daugavpils (ēka 003)
Lokālā tāme Nr.2
Elektroapgādes darbi
Tāmes izmaksas (Euro bez PVN) :
Nr.p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrā- dājumi | mehānismi | kopā | darbietil-pība (c/h) | darba alga | būvizstrā- dājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Vispārējie darbi
1.1. | Esošās elektroinstalācijas (virsapmetuma kabeļu, gaismas ķermeņu, rozešu, slēdžu) demontāža | kompl | 1
1.2. | Ievadkebeļa (150A) montāža no ārēja skapja līdz jaunai elektrosadalnei, guldīt plastikāta caurulē | tek.m. | 50
1.3. | Esošās virsapmetuma elektrosadalnes demontāža | gab | 2
1.4. | Virsapmetuma elektrosadalnes skapja (24 moduļi) montāžā | gab | 2
1.5. | kontroles skaitītājs | gab | 2
1.6. | Automātiskais slēdzis palaidējs 115A | gab | 2
1.7. | Automātiskais slēdzis 40A | gab | 2
1.8. | Automātiskias slēdzis 10A | gab | 12
1.9. | Automātiskais slēdzis 16A | gab | 8
1.10. | Automātiskais slēdzis 20A | gab | 10
1.11. | Kabelis 3x1,5 | tek.m. | 400
1.12. | Kabelis 3x2,5 | tek.m. | 400
2. | Apgaismojums
2.1. | Armstrong griestos iebūvējams LED panelis 60x60cm (40W, 3200lm, 4000K) montāža | gab | 22
2.2. | Armstrong griestos iebūvējams LED panelis (8W, 800lm, 4000K) montāža | gab | 3
2.3. | Klātesamības sensora montāža | gab | 3
2.4. | Virsapmetuma lineārais LED panelis (40W, 3200lm, 4000K) montāža | gab | 30
2.5. | Virsapmetuma viensviru gaismas slēdzis | gab | 8
2.6. | Kabeļu kanāls 20x20mm | tek.m. | 12
2.7. | Fasādes LED prožektors ar kustības sensoru (10W) | gab | 2
3. | 7,8,9,10.kab
3.1. | Kabeļu kanāla 100x60mm montāža | tek.m. | 21
3.2. | Kabeļu kanāla Sarkanā kontaktligzda, divvietīga | gab | 8
3.3. | Kabeļu kanāla Baltā kontaktligzda, divvietīga | gab | 8
3.4. | Zemapmetuma divsviru gaismas slēdzis | gab | 4
4. | 3,6.kab
4.1. | Virsapmetuma kontaktligzda divvietīgā | gab | 4
4.2. | Kabeļu kanāls 20x20mm | tek.m. | 6
5 | 1,2.kab
5.1. | Virsapmetuma kontaktligzda divvietīgā | gab | 14
6 | Nobeiguma darbi
6.1. | Izpilddokumentācija, zemējuma mērījumi | kompl | 1
Kopā
Materiāla piegādes un būvgružu transporta izdevumi |  | %
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Lokālā tāme Nr.3
Turpinājums pielikumam Nr.4
Pasūtītājs: Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Uzņēmējs:
Objekts: Telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Varšavas iela 24, Daugavpils (ēka 003)
Lokālā tāme Nr.3
Santehniskie darbi
Tāmes izmaksas (Euro bez PVN) :
Nr.p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrā- dājumi | mehānismi | kopā | darbietil-pība (c/h) | darba alga | būvizstrā- dājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | 2.telpa
1.1. | Esošās izlietnes demontāža | kompl | 1
1.2. | Jauna metāla izlietne ar sifonu un jaucējkrānu montāža | gab | 1
1.3. | Izlietnes ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve | kompl | 1
2. | 4.telpa
2.1. | WC poda un izlietnes demontāža | kompl | 1
2.2. | Jauna WC poda montāža | gab | 1
2.3. | WC ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve | kompl | 1
2.4. | Jaunas stūra fajansa izlietnes ar sifonu un jaucējkrānu montāža | gab | 1
2.5. | Izlietnes ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve | kompl | 1
3. | 5.telpa
3.1. | Dušas ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve | kompl | 1
3.2. | Dušas trapa izbūve grīdā | kompl | 1
3.3. | Dušas un jaucējkrāna montāža | kompl | 1
3.4. | Elektriskā ūdens sildītāja (150 litri) montāža | gab | 1
4. | 11.telpa
4.1. | WC poda un izlietnes demontāža | kompl | 1
4.2. | Jauna WC poda montāža | gab | 1
4.3. | WC ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve | kompl | 1
4.4. | Jaunas fajansa izlietnes ar sifonu un jaucējkrānu montāža | gab | 1
4.5. | Elektriskā ūdens sildītāja (30 l) montāža | gab | 1
4.6. | Izlietnes ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve | kompl | 1
Kopā
Materiāla piegādes un būvgružu transporta izdevumi |  | %
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.